www.uvn.sk

Váš list zn./zo dňa		Naša značka		Vybavuje		Dátum			                                UVN-22-121/2013-092/6	Ing. Jaroš Jozef		01.08.2013

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov

V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v  súťažných podkladoch, k predmetu zákazky Ultrazvukový systém pre gastroenterológiu Vám v prílohe zasielame príslušné vysvetlenie.

Otázka č.1.

Č B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania Návrh kúpnej zmluvy č.UVN-22-121/2013-092 bod.5.3.. „ Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok pre jednotlivé výrobky tejto zmluvy.“

Z uvedeného bodu nám nie je zrejmé, či bude zadávateľ požadovať úplne nový prístroj originálne zabalený, s vyhlásením od výrobcu, že dodaný prístroj s daným výrobným číslom bol vyrobený v roku 2013 s je úplne nový.

Odpoveď.

Verejný obstarávateľ požaduje nový prístroj vyrobený v roku 2013.

Otázka č.2

Čast A.3, . Podmienky účasti uchádzačov.

Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:

§ 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vyjadrením banky, v ktorej má uchádzač otvorený / vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch rokov (2010, 2011, 2012) s pozitívnym vyjadrením banky.

Bude zadávateľ akceptovať pozitívne vyjadrenie banky za roky 2012-2013, nakoľko uchádzajúca sa spoločnosť vznikla v roku 2012 ?

Odpoveď.

Ano.

Otázka č.3

Časť B.2 Opis premetu zákazky.

3. Ultrazvukový radiálny videogastroskop, polžka č.9 – pracovná dĺžka- 1255 mm

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pracovnú dĺžku 1250 mm

Odpoveď.

Áno

S pozdravom

....................................

Ing. Jozef  Jaroš

Ref. VO