www.uvn.sk

#### Váš list zn./zo dňa		Naša značka		Vybavuje		Dátum

UVN-22-192/2013-162/6	 Ing. Jaroš Jozef	 13.02.2014

Vec

Vysvetlenie

V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch k predmetu zákazky Stomatologická súprava  - 6 ks Vám v prílohe zasielame príslušné vysvetlenie.

Otázka č.1.

# V popise parametrov p.č. 1 uvádzate  5 – nástrojová nesená stomatologická súprava ....

# Z ďalšieho popisu však vyplýva, že požadujete umiestniť na súpravu až 6 nástrojov ( 2x mikromotor, turbínku, striekačku, polym. lampu a odstaňovač zubného kameňa) preto by bol vhodný stolík pre lekára so spodným vedením pre 6 nástrojov – či použitie takého to stolíka je možné?

Odpoveď.

Polymerizačná lampa môže mať na stomatologickej súprave rôzne umiestnenie, preto v požiadavkách nie je špecifikované, kde presne má byť, ani či je napájaná priamo šnúrou, alebo dnes už praktickejší akumulátorový zdroj. Umiestnenie preto môže byť na pracovnom stolíku spredu, vtedy by išlo o 6 nástrojovú súpravu, ale aj z boku stolíka, alebo na asistenčnom ramene.

Akceptovať budeme aj samostatnú jednotku akumulátorovej polymerizačnej lampy, ktorá bude výrobcom dodaná k súprave.

Otázka č.2.

V popise parametrov p.č. 1 tiež uvádzate  5 – nástrojová nesená stomatologická súprava so spodným vedením hadíc, hydraulickým zdvihom ....  Ako výrobcovia zubných súprav, a nie len my, ale cca 95% všetkých výrobcov ZS používame na zdvih kresla lineárne elektrické motory, ktoré oproti hydraulickým motorom majú viac výhod a sú aj pre prevádzku bezpečnejšie a menej poruchové. Či je možné v súprave na zdvih kresla použiť aj elektrické motory?

Odpoveď.

V zásade je to možné, ale potom treba dodržať aj bod 6.5. obchodných podmienok:

  - Predávajúci sa počas záruky min. 120 mesiacov na hydrauliku a 24 mesiacov na ostatné vybavenie od spustenia do prevádzky zaväzuje dodržiavať nasledovné dohodnuté servisné podmienky:

Kde by uchádzač vo svojej ponuke upravil text nasledovne: „Predávajúci je počas záruky min. 120 mesiacov na elektrický zdvih kresla a 24 mesiacov na ostatné vybavenie atď.... „ ostatné body obchodných podmienok by zostali nezmenené.

Uchádzač môže teda ponúknuť hydraulický alebo elektrický zvih, záruka však musí byť u oboch rovnaká 120 mesiacov. V prípade nesplnenia danej požiadavky, bude ponuka vylúčená z ďalšieho vyhodnocovania ponúk.

S pozdravom

....................................

Ing. Jozef  Jaroš

Ref. VO