Návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk

Údaje o uchádzačovi, ktoré sú určené na zverejnenie na otváraní obálok

(vyplní  uchádzač)

A/     Názov alebo obchodné meno uchádzača :

B/	Adresa sídla alebo miesta podnikania:

| P.c. | Názov predmetu typ, | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celková cena za opravy z revíznej správy |  |  |
| 2. | Celková cena servisu za 2 roky |  |  |
| Celková cena |  |  |

V                     dňa

........................................................................

podpis štatutárneho orgánu uchádzača alebo člena

štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača,

oprávneného konať v mene uchádzača

|  | Príloha č. 1. Opravy a odstránenie závad po Opakovanej úradnej skúške |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | označenie výťahu, popis prác | Cena opravy v € bez DPH | Cena opravy v € s DPH |
| 1. | Výťah 44710008 Krčné odd. záznam 04708/22013 -05 |  |  |
|  | Oprava zatvárania dverí do strojovne, oprava poškodenej steny |  |  |
|  | vyčistenie stien šachty, oprava osvetlenia šachty, doplnenie |  |  |
|  | svoriek obmedzov. rýchlosti |  |  |
|  | (predpokladaná spotreba materiálu vrátane práce: guľa s klučkou, omietka, |  |  |
|  | sieťka, svietidlá, káble,práca cca.20 hodín ) |  |  |
|  | Spolu |  |  |
| 2. | Výťah Chirurg. odd.1000 kg záznam 04708/2-2013-06 |  |  |
|  | Oprava zatvárania dverí do strojovne, výmena podlahovej gumy |  |  |
|  | vyčistenie stien šachty, oprava osvetlenia šachty, |  |  |
|  | (predpokladaná spotreba materiálu vrátane práce:materiál guľa s klučkou, |  |  |
|  | svietidlá, káble, podl. guma s vysokou záťažou, práca cca.20 hodín ) |  |  |
|  | Spolu |  |  |
| 3. | Výťah Chirurg. odd.500 kg záznam 04708/2-2013-07 |  |  |
|  | Výmena výťahového stroja komplet, výmena nosných lán |  |  |
|  | vyčistenie stien šachty, oprava osvetlenia šachty, |  |  |
|  | (predpokladaná spotreba materiálu vrátane práce:materiál guľa s klučkou, |  |  |
|  | svietidlá, káble, výťahový stroj,nosné laná) práca cca.140 hodín, dovoz,odvoz, |  |  |
|  | demontáž, montáž.) |  |  |
|  | Spolu |  |  |
| 4. | Výťah Neurologické odd. 500 kg záznam 04708/2-2013-04 |  |  |
|  | Demontáž nosných lán a trakčného kolesa, dovoz, odvoz, montáž |  |  |
|  | montáž kolesa do stroja,statická a dynamická skúška |  |  |
|  | demontáž rozvádzača, meranie bezpečnostných obvodov, |  |  |
|  | montáž rozvádzača s meničom FFM, doplnenie závesného kábla |  |  |
|  | vyčistenie stien šachty, oprava osvetlenia šachty |  |  |
|  | (predpokladaná spotreba materiálu vrátane práce:materiál nosné laná, trakčné |  |  |
|  | koleso,výťahový rozvádzač, závesný kábel privolávače,kabinový ovládač, |  |  |
|  | elektromateriál, káble, práca cca. 160 hod.) |  |  |
|  | Spolu |  |  |
| 5. | Výťah Neurologické odd. 500 kg záznam 04708/2-2013-03 |  |  |
|  | Demontáž nosných lán, dovoz, odvoz, montáž |  |  |
|  | oprava podlahy v strojovni, vyčistenie stien šachty, oprava osvetlenia |  |  |
|  | (predpokladaná spotreba materiálu vrátane práce:materiál nosné laná, |  |  |
|  | svietidlá, kábele, mazanina, práca cca. 50 hod.) |  |  |
|  | Spolu |  |  |
| 6. | Výťah Interné odd. 500 kg záznam 04708/2-2013-02 |  |  |
|  | Demontáž nosných lán a trakčného kolesa, dovoz, odvoz, montáž |  |  |
|  | montáž kolesa do stroja,statická a dynamická skúška |  |  |
|  | demontáž rozvádzača, meranie bezpečnostných obvodov, |  |  |
|  | montáž rozvádzača s meničom FFM, doplnenie závesného kábla |  |  |
|  | vyčistenie stien šachty, oprava osvetlenia šachty, |  |  |
|  | (predpokladaná spotreba materiálu vrátane práce:materiál nosné laná, trakčné |  |  |
|  | koleso,výťahový rozvádzač, závesný kábel privolávače,kabinový ovládač, |  |  |
|  | elektromateriál, káble, práca cca.160 hod.) |  |  |
|  | Spolu |  |  |
| 7. | Výťah Interné odd. 250 kg záznam 04708/2-2013-01 |  |  |
|  | Demontáž nosných lán a trakčného kolesa, dovoz, odvoz, montáž |  |  |
|  | montáž kolesa do stroja,statická a dynamická skúška, oprava zatvár. strojovne |  |  |
|  | vyčistenie stien šachty, oprava osvetlenia šachty, . |  |  |
|  | (predpokladaná spotreba materiálu vrátane práce:materiál nosné laná, trakčné |  |  |
|  | koleso,svietidlá, káble,odtlačná kladka, práca cca. 80 hod) |  |  |
|  | Spolu |  |  |
| 8. | Výťah Archív 500kg záznam 04708/2/2013 -09 |  |  |
|  | vyčistenie stien šachty, oprava osvetlenia šachty, |  |  |
|  | (predpokladaná spotreba materiálu vrátane práce:materiál svietidlá, káble, |  |  |
|  | drobný el.inštalačný materiál, práca cca. 15 hodín) |  |  |
|  | Spolu |  |  |
| 9. | Výťah Práčovňa 500kg záznam 04708/2/2013 -10 |  |  |
|  | Výroba rebríka pre výťahový stroj, doplnenie návodov, |  |  |
|  | vyčistenie stien šachty, oprava osvetlenia šachty, |  |  |
|  | (predpokladaná spotreba materiálu vrátane práce:materiál svietidlá, káble, |  |  |
|  | drobný el.inštalačný materiál, oceľ, jakel, práca cca. 16 hodín) |  |  |
|  | Spolu |  |  |
| 10. | Výťah Gynekológia 500kg záznam 04708/2/2013 -08 |  |  |
|  | vyčistenie stien šachty, oprava osvetlenia šachty, držiak pre hasiaci prístroj |  |  |
|  | (predpokladaná spotreba materiálu vrátane práce:materiál svietidlá, káble, |  |  |
|  | drobný el.inštalačný materiál, práca cca. 16 hodín |  |  |
|  | Spolu |  |  |
|  | Celková cena opráv po opakovanej úradnej skúške |  |  |

| Príloha č.2 - odborné prehliadky, odborné skúšky, servis a údržba |
| --- |
|  |  |  |  | Cena/€ / štvrťrok | Cena na 2 roky |
| č.výťahu | Názov - adresa, mesto | Typ výťahu | Výrobné číslo | Odborná prehliadka | Servis - údržba | Odborná prehliadka | Servis - údržba |
| 1. | Interné odd. | AC1 500 | 055-75 |  |  |  |  |
| 2. | Interné odd. | AC1 250 | 41880619 |  |  |  |  |
| 3. | Krčné odd. | AC1 500 | 44710008 |  |  |  |  |
| 4. | Nervové odd. | AC1 500 | 44710007 |  |  |  |  |
| 5. | Nervové odd. | AC1 500 | 41710006 |  |  |  |  |
| 6. | Chirurgia odd. | AC1 500 | 1585-6-005 |  |  |  |  |
| 7. | Chirurgia odd. | AC1 1000 | 36409 |  |  |  |  |
| 8. | Sklady NZ | AC1 700 | 357540 |  |  |  |  |
| 9. | Sklad výstroja | AC1 500 | 2545-6-012 |  |  |  |  |
| 10. | Psychiatrické oddelenie | AC2 100 | 41710318 |  |  |  |  |
| 11. | OKB | AC2 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | OKM | AC2 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | Transfúzna stanica | HOPBI 630 | 973601 |  |  |  |  |
| 14. | Pracovné lekárstvo | HOPBI 600 | 963608 |  |  |  |  |
| 15. | Gynekológia /NsP/ | AC1 500 | 43700799 |  |  |  |  |
| 16. | Pôrodnica /NsP/ | AC1 500 | 1585-6-032 |  |  |  |  |
| 17. | Detské odd. /NsP/ | AC1 350 | 361897 |  |  |  |  |
| 18. | Práčovňa /NsP/ | AC1 500 | 2535-5-260 |  |  |  |  |
| 19. | Sklad /NsP/ | AC2 100 | 4188-0379 |  |  |  |  |
| 20. | Velitelstvo II | HOPC 675 | 13801 |  |  |  |  |
| 21. | VZK | HOPB 500 | 13501 |  |  |  |  |
| 22. | VZK | MB 100 | 10101 |  |  |  |  |
| 23. | VZK | NZP 1000 | 16601 |  |  |  |  |
| 24. | VZK | Bariéra | 1946 |  |  |  |  |
| 25. | VZK | Bariéra | 1945 |  |  |  |  |
| 26. | Dietna kuchyňa /NsP/ | AC1630 |  |  |  |  |  |
| 27. | Doliečovak | AC11600 |  |  |  |  |  |
| 28. | Chirurgia Nová /KONE/ |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Chirurgia Nová /KONE/ |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Chirurgia Nová /KONE/ |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Chirurgia Nová /KONE/ |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Chirurgia Nová plošina |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Očné odd. |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Očné odd. |  |  |  |  |  |  |
|  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |
|  | Celková cena odborných prehliadok a servisu na obdobie 2 rokov bez DPH : |  |
| Hodinová sadzba pre plánované a nepredvídané opravy |  | €/hod |  |
| Dopravné náklady |  |  |  |  | €/km |  |
| Vyprostenie osôb a rýchly zásah do 20 minút je v cene servisu |
| Uvedené ceny sú bez DPH. |  |  |
| DPH sa účtuje vždy podľa platného zákona o DPH. |
| Rozpis prác: |  |  |  |  |  |  |
| Odborné prehliadky a skúšky sa vykonávajú podľa schválených technologických postupov Ministerstvom obrany SR zo dňa 6.1.2007 |

Návrh zmluvy o dielo na servis zdvíhacích zariadení

č. UVN-4-48/2014_048

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodeného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení platných predpisov

uzatvorená medzi

Čl.1

Zmluvné strany

1.1	„Dodávateľom“

Obchodné meno	:.

sídlo			:

zastúpený			:

:

IČO			:

IČ DPH			:

číslo účtu			:

registrácia v OR SR	:

telefón			:

1.2	„Objednávateľom“

Obchodné meno	          : Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-FN

sídlo			: Ul. genmjr. Miloša Vesela č.21, 034 026 Ružomberok

zastúpený			: MUDr. Jozef Ježík

IČO			: 31936415

IČ pre DPH			: SK2020590187

banka			: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu			: 7000177393/8180

Oprávnená osoba vo veciach

Technických		: Mgr.František Gejdoš

1.3	Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na servis zdvíhacích zariadení, ktorá je výsledkom postupu zadania podlimitnej zákazky v súlade s § 100, Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006Z.z. v znení neskorších predpisov.

Čl.2

Predmet dohody, miesto a čas plnenia.

## Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať servis zdvíhacích zariadení – pravidelnú preventívnu údržbu, odborné a medziodborné prehliadky, odborné skúšky, odstránenie bežných prevádzkových porúch, opravy ktoré vznikli z revíznych správ a ďalšie služby v súlade s platnými ustanoveniami právnych predpisov (vyhl.č.718/2002Z.z.) a noriem (STN 27 4002, EN 81-1-2) rešpektujúc prevádzkové podmienky a technológie jednotlivých zariadení  podľa zoznamu servisovaných zariadení tejto zmluvy a záväzok objednávateľa poskytnúť dodávateľovi súčinnosť a zaplatiť za vykonávanie tejto činnosti dohodnutú cenu.

  - Každá údržba, oprava a prehliadka bude zaznamenaná v „Knihe prehliadok a kontrol“ ktorá bude objednávateľovi a štátnemu dozoru, kedykoľvek k dispozícii pre kontrolu vykonávaných činností.

  - Miestom plnenia je areál objednávateľa na ul.gen.M.Vesela 21 a ul.Považská 2. Čas plnenia začína nadobudnutím účinnosti zmluvy a končí ukončením platnosti zmluvy.

  - Doba účinnosti zmluvy je stanovená na 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

# Čl.3

# Obsah zmluvného servisu, opráv, lehoty a spôsob plnenia

## Pravidelná preventívna údržba bude vykonávaná podľa vopred stanoveného harmonogramu za účelom zaistenia spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky servisovaných zariadení a zahrňuje:

## mazanie pohyblivých častí výťahu

## kontrolu nastavenia a riadenia

## V cene nie je zahrnutý pomocný spotrebný materiál, oleje, mazadlá a čistiace prostriedky, ktorých likvidáciu zaistí dodávateľ v súlade so zákonom o ochrane životného prostredia.

## Odborné a medziodborné prehliadky budú vykonávané a zapisované dodávateľom v súlade s vyhl.č.718/2002 Z.z.  a STN 27 4002, EN 81-1-2.

## Pravidelné odborné skúšky k overeniu spôsobilosti zariadenia k ďalšej prevádzke zaistí dodávateľ v súlade s vyhl.č.718/2002 Z.z.  a STN 27 4002. EN 81-1-2. Termíny a vykonanie skúšok budú vopred prejednané a odsúhlasené poverenou osobou objednávateľa – Mgr.F.Gejdoš

## Odstránenie bežných prevádzkových porúch zabezpečí dodávateľ v rámci paušálnej ceny tejto zmluvy. Ak porucha nebude spôsobená bežnou prevádzkou a používaním zariadenia a odstránenie poruchy si bude vyžadovať dodanie náhradného dielu, prípadne oprava bude vykonávaná na žiadosť objednávateľa mimo odsúhlasenú pohotovosť uvedenú v tejto zmluve, budú tieto výkony a náhradné diely fakturované zvlášť, nad rámec paušálnej ceny tejto zmluvy.

## Plánované opravy, vyvolané na základe servisu a preventívnych prehliadok a nepredvídané opravy spojené s výmenou náhradných dielov budú vykonávané na základe objednávky objednávateľa.  Táto  služba bude fakturovaná na pracovnom-dodacom liste vykonaných prác, zúčtovacou sadzbou 8,5 € na hod. a pracovníka vrátane dopravy a dodané náhradné diely, zvlášť nad rámec paušálnej ceny tejto zmluvy.

  - Pri poruche a plánovanej oprave zariadenia Mgr.F.Gejdoš v súčinnosti s vedúcim odd.energetiky alebo ním poverená osoba vystaví objednávku na vykonanie servisu. Na objednávke bude uvedené:

- inventárne číslo zariadenia

- názov a typ

- výrobné číslo zariadenia

- umiestnenie zariadenia

## Dodávateľ poskytne objednávateľovi technickú asistenciu pre:

## Školenie personálu objednávateľa. Dodávateľ zaistí na základe potreby objednávateľa. Objednávateľ určí a zaistí riadiča alebo dozorcu zdvíhacích zariadení, ktorého dodávateľ vyškolí, a zoznámi s postupmi bezpečného oslobodenia uväznených pasažierov z kabíny výťahu v súlade s platnými predpismi a normami.

## Poradenstvo. Dodávateľ oboznámi poverenú osobu s výsledkami odborných a úradných skúšok a navrhne prípadnú opravu alebo modernizáciu zariadenia k zaisteniu zlepšenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky, prípadne k zlepšeniu technickej úrovne a vyhotovenia zdvíhacieho zariadenia.

## Prevádzkové úradné skúšky. Dodávateľ po dohode s objednávateľom  poskytne technickú pomoc k zaisteniu týchto skúšok, vrátane ich objednania u príslušného inšpekčného orgánu v termínoch podľa príslušnej normy a prevádzkových podmienok objednávateľa.

## 3.8.  Odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z Opakovanej úradnej skúšky bude takisto zaznamenané   v prevádzkovej dokumentácii výťahov a dodávateľ v súčinnosti s objednávateľom bude požadovať vystavenie osvedčení od jednotlivých zdvíhacích zariadení od Technickej inšpekcie.

Čl.4

Ceny a platobné podmienky.

  - Ceny za výkony v súlade s čl.3.  zmluvného servisu sú súčasťou tejto zmluvy a sú výsledkom verejného obstarania objednávateľa na uvedenú službu. Cenník servisných zásahov a úkonov je  súčasťou tejto zmluvy a je odsúhlasený oboma zmluvnými stranami.

| P.c. | Názov predmetu typ, | Cena v € bez DPH | Cena v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celková cena za opravy z opakovanej úradnej skušky |  |  |
| 2. | Celková cena servisu za 2 roky |  |  |

Maximálna celková cena plnenia predmetu zmluvy

DPH 20%

Celková cena s DPH

  - Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarania a bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so  zákonom o cenách č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena je maximálna a fixná a jej zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov.

  - Dodávateľ má právo zmeniť cenník. Cenník je dohodnutý zmluvnými stranami vždy do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. Po tomto termíne sa môže cena opäť prepočítať podľa koeficientu rastu miezd a miery inflácie, ktoré vyhlásil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Dodávateľ je povinný vopred v primeranom časovom predstihu upozorniť objednávateľa na zmenu cenníka. Zmenený cenník platí odo dňa jeho písomnej akceptácie (potvrdenia) objednávateľom.

  - Objednávateľ má právo odmietnuť akceptovať nový cenník, prípadne súčasne ihneď vypovedať     dohodu.

  - Ak objednávateľ neakceptuje nový cenník, môže dodávateľ vypovedať zmluvu s výpovednou lehotou 1 mesiac.  Počas výpovednej lehoty platí pôvodný cenník.

  - Fakturácia je vykonávaná pravidelne štvrťročne, počínajúc mesiacom počiatku plnenie predmetu podľa bodu 2.4.tejto zmluvy

  - Cena za výkon zmluvného servisu sa vyfakturuje faktúrou, ktorej prílohou sú kópie príslušných pracovných a dodacích listov, ktoré sú riadne potvrdené zamestnancom oddelenia energetiky – Bc.Františkom Gejdošom alebo ním splnomocnenou osobou. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia.

- Dodávateľ vyfakturuje náhradné  diely  a služby objednávateľovi a faktúru s pracovnými a dodacími listami zašle objednávateľovi .

  - Faktúra bude spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

4.9.1	Označenie dodávateľa a odberateľa, peňažný ústav, číslo účtu,

4.9.2	IČO a IČ pre DPH odberateľa a IČO a IČ pre DPH dodávateľa

4.9.3	Kat.č., názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH,  ceny celkom bez DPH, DPH celkom,

4.9.4	Číslo zmluvy,  deň jej uzatvorenia, číslo objednávky zo dňa

4.9.5	Celková faktúrovaná suma (celková cena s DPH)

  - Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

- Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.

- Odberateľ  sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa  fakturácie na účet dodávateľa v termíne          splatnosti.

  - Odberateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.

  - V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v termíne splatnosti, má dodávateľ právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## Ak sa dostane dodávateľ do omeškania s vykonaním  prác v termíne dohodnutom podľa čl.3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od vykonávateľa zníženie účtovanej ceny za konkrétny zásah vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. To platí aj pre prípad nesplnenia lehoty podľa bodu 3.2 tejto zmluvy.

Povinnosti objednávateľa

## 5.1  Objednávateľ vytvorí a poskytne dodávateľovi také pracovné podmienky a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vykonanie servisnej činnosti a aby bolo možné v čo najkratšom čase zrealizovať predmet zmluvy.

## 5.2    Objednávateľ umožní dodávateľovi vykonávať práce priamo súvisiace s predmetom zmluvy na základe požiadavky dodávateľa aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode s dodávateľom.

## 5.3    Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka zodpovedného za zariadenia pri odskúšaní funkčnosti zariadenia po výkone skutočne vykonaných prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Za prevádzku zariadení zo strany objednávateľa zodpovedá Mgr.František Gejdoš

## 5.4  Objednávateľ vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia iným osobám okrem dodávateľa vykonať akýkoľvek zásah do zariadení.

Povinnosti dodávateľa

## 6.1    Dodávateľ a objednávateľ sa na termíne vykonania prác na zdvíhacích zariadeniach dohodnú minimálne 3 dni vopred.

## 6.2   Dodávateľ je povinný všetky zásahy do zdvíhacích zariadení viesť písomne v prevádzkovej knihe, prípadne vykonať zmenu v príslušnej projektovej dokumentácii

## 6.3    Dodávateľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,

## 6.4    Dodávateľ môže pozastaviť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s platbou za prechádzajúce úplatné služby vyplývajúce z tejto dohody viac ako 15 dní a to najdlhšie do doby, kým objednávateľ svoje záväzky nevyrovná.

  - Osvedčenia a certifikáty oprávňujúce dodávateľa vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy musia byť v čase plnenia vždy platné.

Záručné podmienky a zodpovednosť za škodu

## Na diely vymenené v rámci servisu  a počas operatívnych servisných zásahov poskytuje dodávateľ záruku 24 mesiacov.

## Objednávateľ má právo na odstránenie závad alebo úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností dodávateľa.

## Dodávateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto zmluvy (servisné prehliadky a operatívny servis) na majetku objednávateľa.

## Dodávateľ  nezodpovedá za škodu alebo ekonomické straty spôsobené treťou osobou alebo vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje taká okolnosť, ktorú dodávateľ nemohol odstrániť alebo ju prekonať, ani ju v dobe vzniku záväzku predvídať.

Ostatné ustanovenia.

## Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť uplynutím doby platnosti podľa bodu 2.4 alebo naplnením finančnej čiastky podľa bodu 4.1 tejto dohody, písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.

## Vypovedať túto zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je trojmesačná. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu.

  - V prípade závažného alebo opakovaného porušovania ustanovení tejto dohody druhou zmluvnou stranou je dohoda  vypovedateľná s okamžitou účinnosťou. Výpoveď musí mať písomnú formu.

  - Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

a/ ak dodávateľ zistí zásahy iných osôb na zdvíhacích zariadeniach

b/ ak objednávateľ odmietne vykonanie nutných prác bezpečnostného charakteru, zistených pri predmete  plnenia, ktorých nevykonanie by ohrozovalo bezpečnosť prevádzky. V tom to prípade dodávateľ nezodpovedá za ďalšiu bezpečnosť   zdvíhacieho zariadenia

c/ ak dodávateľ zistí, že došlo k zmene spôsobu používania zdvíhacieho zariadenia bez predchádzajúceho prejednania tejto skutočnosti

8.5    Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôvody odstúpenie od zmluvy vopred prejednajú. Odstúpenie od zmluvy je účinné prvým dňom nasledujúceho mesiaca od doručenia písomného oznámenia o odstúpení.

Záverečné ustanovenia

.

## Táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza akékoľvek predchádzajúce zmluvné ujednania, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa  zákon  č.40/1964   Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  niektoré zákony

## Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

## Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu právnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán   a účinnosť  dňom nasledujúcim po  dni jej zverejnenia

## Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, 1 pre dodávateľa 3 pre objednávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha podľa Čl.10.

## Ostatné, v zmluve neupravené právne vzťahy, sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

## Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

Prílohy

Príloha č. 1.  - opravy a odstránenie závad po opakovanej úradnej skúške

Príloha č. 2.  - odborné prehliadky, odborné skúšky, servis a údržba

......................................................	................................................................

dodávateľ                                                                                            objednávateľ